|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель учреждения _____________________ «___»_____________ 200__г. |
| --- | --- |

АКТ

испытания пожарных эвакуационных лестниц

Комиссия в составе председателя ______________________________

(Ф.И.О., должность)

и членов комиссии ________________________________________________

(Ф.И.О., должности)

________________________________________________________________

назначенная приказом руководителя учреждения от «___» _________20__г. № _____, в соответствии с п. 41 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 провела испытание двух пожарных эвакуационных лестниц путем приложения нагрузки 150 кг. к средней ступени и выдержки под нагрузкой в течение 10 мин.

В результате испытания комиссия установила, что остаточных деформаций и трещин не обнаружено, пожарные эвакуационные лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _______________________

Члены комиссии _____________________________

_____________________________

_____________________________

«___» _________ 20___ г.