|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель учреждения _____________________ «___»_____________ 200__г. |
| --- | --- |

АКТ

проведения технического обслуживания

и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе председателя ___________________________________

и членов комиссии ________________________________________________ ________________________________________________________________

в соответствии с п. 89 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК-1 - ПК-6 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии 	________________________

Члены комиссии 	_____________________________

_____________________________

_____________________________

«___» ____________ 20___г.