ПРИКАЗ № _______

по __________________________________________________ учреждению

(название образовательного учреждения)

от «___» __________ 20___ г.

«О противопожарном режиме

в учреждении»

В соответствии с п. 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

- Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить.

- Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

- Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.

- Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

- В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в ________ ________________________________________________________________

- При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

- После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный ________________________________________

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на ________________________________________________________________

Руководитель учреждения _________________________